## Hoja 1
Categoria | Herramientas | Existencias | Salidas | Actuales
Análisis | Analizador de partículas | 3 | 1 | 2
| Analizador de vibraciones | 5 | 1 | 4
| Cámara termográfica | 4 | 1 | 3
| Detector de fallas por ultrasonido | 6 | 1 | 5
| Equipo medidor de espesores | 1 | 1 | 0
| Equipo ultrasonido aerotransportado | 3 | 1 | 2
| Medidor de aislamiento analógico | 5 | 1 | 4
| Medidor de luminosidad | 6 | 1 | 5
| Medidor de potencia | 1 | 1 | 0
| Medidor de vibraciones | 3 | 1 | 2
| Micrómetro exterior 2-3" .001" (pulg) | 2 | 1 | 1
| Micrómetro exterior 3/4" .001" (pulg) | 23 | 1 | 22
| Micrómetro interior 5-30mm 0.01mm | 1 | 1 | 0
| Micrómetro interior 50-75mm 0.01mm | 5 | 1 | 4
| Micrómetro interior 75-100mm 0.01mm | 3 | 1 | 2
| Multímetro digital | 5 | 1 | 4
| Pie de metro 0.05mm, 200mm | 6 | 1 | 5
| Pie de metro digital 150mm | 7 | 1 | 6
| Scaner | 1 | 1 | 0
| Sistema laser analizador | 2 | 1 | 1
| Tester de presión Quadrigauge | 4 | 1 | 3
| Tester digital aislamiento | 5 | 1 | 4
| Trazador de altura | 6 | 1 | 5
Mecánica | Caja de machos y terrajas 1/4 - 1" BSW | 7 | 1 | 6
| Caja de machos y terrajas 1/4 - 1" UNF | 5 | 1 | 4
| Compresor de resortes | 7 | 1 | 6
| Conjunto manorreductor | 5 | 1 | 4
| Extractor | 4 | 1 | 3
| Extractor de dos patas | 3 | 1 | 2
| Extractor de impacto | 4 | 1 | 3
| Extractor de rodamiento transmisión | 5 | 1 | 4
| Extractor para tambor de freno | 3 | 1 | 2
| Herramientas puesta a punto | 4 | 1 | 3
| Kit compresión diesel | 3 | 1 | 2
| Kit de montaje de rodamientos en frío | 3 | 1 | 2
| Limpia inyectores diésel | 4 | 1 | 3
| M.Profundidad 0-300mm 0.01mm | 5 | 1 | 4
| Manómetro | 6 | 1 | 5
| Manómetro de entrada | 4 | 1 | 3
| Manómetro hidráulico de 0 A 40 | 3 | 1 | 2
| Medidor de tanque | 2 | 1 | 1
| Medidor presión de combustible | 5 | 1 | 4
| Micrómetro 0-25mm 0.01mm | 6 | 1 | 5
| Micrómetro 25-50mm 0.01mm | 4 | 1 | 3
| Set de lainas | 6 | 1 | 5
| Set de manómetros toma de presión | 4 | 1 | 3
| YOKE magnético | 3 | 1 | 2
Electricidad y Control | Valvula electromecánica | 4 | 1 | 3
| Variador de frecuencia | 6 | 1 | 5
| Variador de frecuencia monofásico | 7 | 1 | 6
| Wattmetro trifásico analógico | 8 | 1 | 7
Otros | Simulador de sensores digital | 5 | 1 | 4
| Regleta conexión 4MM negro | 4 | 1 | 3
| Sierra electrica | 3 | 1 | 2