## Hoja 1
Categoria | Herramientas
Análisis | Analizador de partículas
Analizador de vibraciones
Cámara termográfica
Detector de fallas por ultrasonido
Equipo medidor de espesores
Equipo ultrasonido aerotransportado
Medidor de aislamiento analógico
Medidor de luminosidad
Medidor de potencia
Medidor de vibraciones
Micrómetro exterior 2-3" .001" (pulg)
Micrómetro exterior 3/4" .001" (pulg)
Micrómetro interior 5-30mm 0.01mm
Micrómetro interior 50-75mm 0.01mm
Micrómetro interior 75-100mm 0.01mm
Multímetro digital
Pie de metro 0.05mm, 200mm
Pie de metro digital 150mm
Scaner
Sistema laser analizador
Tester de presión Quadrigauge
Tester digital aislamiento
Trazador de altura
Mecánica | Caja de machos y terrajas 1/4 - 1" BSW
Caja de machos y terrajas 1/4 - 1" UNF
Compresor de resortes
Conjunto manorreductor
Extractor
Extractor de dos patas
Extractor de impacto
Extractor de rodamiento transmisión
Extractor para tambor de freno
Herramientas puesta a punto
Kit compresión diesel
Kit de montaje de rodamientos en frío
Limpia inyectores diésel
M.Profundidad 0-300mm 0.01mm
Manómetro
Manómetro de entrada
Manómetro hidráulico de 0 A 40
Medidor de tanque
Medidor presión de combustible
Micrómetro 0-25mm 0.01mm
Micrómetro 25-50mm 0.01mm
Set de lainas
Set de manómetros toma de presión
YOKE magnético
Electricidad y Control | Valvula electromecánica
Variador de frecuencia
Variador de frecuencia monofásico
Wattmetro trifásico analógico
Otros | Simulador de sensores digital
Regleta conexión 4MM negro